仪器分析复习参考题：

一、有关的名词：

仪器分析、化学分析、分析化学、物理化学分析方法、光谱、光谱的类型、光谱分析、非光谱分析、发射光谱、吸收光谱、基态、激发态、朗伯－比耳定律、吸光度、透光率、吸光系数、摩尔吸光系数、生色团、助色团、显色、显色剂、标准曲线法、工作曲线法、标准加入法、光源、单色器、光栅、波长分辨率、检测器、双波长法、信噪比、原子的能级项、原子的能级图、共振线、积分吸收、峰值(极大)吸收、锐线光源、空心阴极灯、原子化器、火焰原子化、富燃焰、贫燃焰、正常(中性)焰、石墨炉原子化、塞曼效应、背景干扰、物理干扰、化学干扰、发射光谱分析、等离子体、荧光、单重态与三重态、原子荧光与分子荧光、荧光分析、荧光强度、荧光衍生物法、荧光淬灭法、色谱分析、色谱柱、流动相、固定相、担体(载体)、分配色谱、吸附色谱、离子色谱、凝胶色谱、电色谱、色谱图、基线、色谱峰、峰宽、保留时间、保留体积、死时间、死体积、校正保留时间、校正保留体积、分离度、塔板理论、色谱柱、固定液、担体（载体）、溶剂强度、正相色谱、反相色谱、离子对色谱、梯度洗脱。电导、电极电位、电位滴定、极化、极谱图、极谱分析、伏安分析。

二、复习思考题

1、仪器分析学科的性质？        2、仪器分析的研究内容？

3、仪器分析技术的分类方法？    4、简述进行某项分析的一般分析流程。

5、仪器分析的发展趋势？        6、简述描述光的四类参数，在仪器分析中有何作用？

7、用于分析的电磁波谱的划分方法及量子跃起类型？

8、物质吸收或发射光的光能大小取决于什么？

9、写出紫外光、可见光红外光的波长范围。

10、吸收光谱与发射光谱在原理上又何差别？

11、分子中电子跃迁的类型及各跃迁的特点？

12、紫外－可见光分光光度计的基本结构？简述各部分的性能及对分析的影响。

13、简述使用分光光度计应注意选择的一些测定条件？光的吸收定律成立的前提条件是什么？

14、比色分析的定量分析方法有那几种？各有何优缺点？

15、比色分析中参比溶液有何作用？主要有哪几种类型？

16、原子中电子的运动状态可用什么来描述？什么是电子轨道？电子轨道有哪些量子数决定？它们的取值范围？

17、原子吸收法的特点？为什么通常不用原子吸收光谱法进行元素的定性分析？

18、影响原子吸收谱线宽度的因素有哪些？在空心阴极灯中，谱线变宽主要受哪些因素影响？如何控制和减小？

19、简述原子吸收分光光度计的基本结构？与紫外－可见光分光光度计相比，各部分有何特点？

20、画出空心阴极灯的结构图，说明其工作原理。

21、空心阴极灯中的内充气体起什么作用？

22、空心阴极灯的灯电流与辐射强度之间有什么关系？灯电流太大或太小会产生什么不利影响？

23、在原子吸收分析中，为什么光源要进行调制？为什么常采用峰值吸收法进行测量？

24、简述火焰原子化和石墨炉原子化的基本过程。

25、原子化温度过高和过低对测定有何影响？

26、在火焰原子化中，为什么要调节燃助比及燃烧器的高低？怎样通过实验来确定最佳的燃助比和燃烧器高度？

27、石墨炉原子化法与火焰原子化法比较有何优缺点？

28、原子吸收光谱法的干扰因素有哪些？在分析中应如何控制和消除？

29、在原子吸收光谱法中狭缝宽度对测定结果会产生什么影响？

30、在应用原子吸收分光光度计测定某元素时，如何选择最佳测定条件？

31、在原子吸收的定量方法中，标准加入法可消除哪几种干扰？一般在什么情况下采用？

32、简述火焰光度计的测定原理。

33、火焰光度法和火焰原子吸收光谱法中的火焰所起的作用有什么不同？

34、影响荧光的因素有那些？测定中如何注意？简述荧光分析的优点。

35、为什么一般选择在入射光成直角的方向上测定荧光？

36、色谱分析的塔板理论模型成立的条件？

37、色谱理论方程有何意义？

38、影响板高的因素有哪些？分析中如何控制和利用？

39、气相色谱的特点？

40、简述气相色谱仪的基本结构及各部分的作用。

41、固体固定相的种类、特点？

42、液体固定相的特点？简述固定液应具备的基本条件和选择原则。

43、简述气相色谱中色谱柱的制备过程和基本方法。

44、气相色谱的检测器有哪些种类？各有何特点？

45、简述气相色谱4种常用检测器的测定原理和适测成分种类。

46、为提高色谱中不同组分的分离度，气相色谱和液相色谱各从哪些方面入手？

47、液相色谱与气相色谱相比各有何特点？

48、简述液相色谱仪的基本结构。

49液相色谱分析对流动相有何要求？

50、按分离原理分，液相色谱包括那些分离类型，简述其分离原理。

51、简述液相色谱峰展宽的主要影响因素及改善方法。

52、液相色谱检测器的种类和特点？简述其测定原理。

53、为什么离子选择性电极对被测定离子具有选择性响应？

54、应用离子选择性电极测定溶液中某离子的含量主要有哪些干扰因素？应如何控制？

55、简述极谱分析法的测定原理。

56、极谱定性和定量分析的依据是什么？

三、综合类：

1、在分析测定中，确定分析方法，需考虑哪些方面？

2、在分析测定中，如何处理灵敏度与稳定性的矛盾？

3、如果让你负责实验室设备的采购，在资金受限的情况下，应如何确定仪器的种类和某仪器各系统的配置情况？

4、“用好”仪器与“会用”的差别在哪些方面？你认为提高自己的仪器分析水平应从哪些方面入手？