## Slide 1
第六章
复混肥料分析
第六章
复混肥料分析

## Slide 2
第六章 复混肥料分析
第一节 复混肥料中总氮量的测定，
第二节 复混肥料中有效磷含量的测定，
第三节 复混肥料中含钾量的测定，
第四节 复混肥料中氯离子含量的测定，

## Slide 3
复混肥料是氮磷钾三种养分中，至少含有二种养分标明量的由化学和(或)掺混方法制成的肥料。
包括混合肥料(通常所说的复混肥料)和复合肥料两类。
技术要求(GB 15063——2001)
外观：粒状、条状或片状产品，无机械杂质。
概 述

## Slide 4
复混肥料(复合肥料)应符合下表要求：
项 目 | 指 标 |  | 
 | 高浓度 | 中浓度 | 低浓度
总养分(N+P2O5+K2O) ≥ | 35.0 | 30.0 | 25.0
水溶性磷占有效磷百分率 ≥ | 70 | 50 | 40
水分(H2O) ≤ | 2.0 | 2.5 | 5.0
粒度(1.00~4.75或3.35~5.60mm) ≥ | 90 | 90 | 80
氯离子(Cl-) < | 3.0 |  | 

## Slide 5
注：
1、组成产品的单一养分含量不得低于4.0%，且单一养分测定值与标明值负偏差的绝对值不得大于1.5%。
2、以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”，可不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指标。若为氮、钾二元肥料，也不控制“水溶性磷占有效磷百分率”指标。
3、如产品氯离子含量大于3.0%，并在包装容器上标明“含氯”，可不检验该项目；包装容器未标明“含氯”时，必须检验氯离子含量。
复混肥料(复合肥料) 要求说明：

## Slide 6
复混肥料的总氮量一般用蒸馏滴定法测定。
因为不同的复混肥料其氮素形态不同，特别是混合肥料中的氮，往往有多种形态，有铵态氮、硝态氮、酰胺态氮、氰胺态氮和其它有机态氮等。除铵态氮外，其他形态的氮在蒸馏滴定前，都需要转化为铵态氮。当样品中含硝态氮时，需将硝态氮还原成铵态氮；当样品中不含硝态氮但含尿素或其他有机态氮，或成分未知但经检验不含硝态氮时，需将样品消化使其他形态的氮转化为铵态氮；当样品既含硝态氮又含其他形态的氮，或含有机氮且硝态氮检定有困难时，需先还原硝态氮再将样品进行消化。
第一节 复混肥料中总氮量的测定

## Slide 7
在酸性介质中用铬粉将硝态氮还原为铵态氮；在有触媒(催化剂)存在下，用浓硫酸消煮，样品中的有机氮、尿素、氰胺态氮等转化为硫酸铵；加碱蒸馏，一定量过量的标准酸吸收、在甲基红-亚甲基蓝混合指示剂存在下，用标准碱滴定，根据标准酸的用量计算样品的含氮量。
方法原理：
蒸馏滴定法

## Slide 8
1、称样 供试肥料必须先过0.5mm筛(较湿的混合肥料可过1mm筛)。称取总氮量不大于235mg、硝态氮不大于60mg的样品0.5-1g，
☀含硝态氮的放入1000ml的磨口圆底烧瓶；
☀不含硝态氮的放入500ml三角瓶中；
☀磷酸铵称样5g放入250ml容量瓶中；
☀硝酸磷肥称样0.5-1.g放入1000ml圆底烧瓶中。
称样均准确至0.0001g。
测定步骤：
蒸馏滴定法

## Slide 9
♕仅含铵态氮的肥料，直接用蒸馏滴定法测定，不需处理。
♕仅含硝态氮的肥料，加水35ml，放置10min，其间缓缓转动几次，使硝态盐全部溶解。加1.2g铬粉，7.0ml盐酸，在室温下放置5~10min，将1000ml圆底烧瓶于通风橱内预先已调节至通过7~7.5min沸腾试验的加热装置上。加热4.5min，冷却。
蒸馏滴定法
2、试样处理

## Slide 10
♕含尿素和石灰氮的肥料，加1.5g氧化铝后，将三角瓶放入通风橱内，小心加入25ml浓硫酸，于瓶口插上一小漏斗，将其在电炉上加热；至浓硫酸产生大量白烟计时，保持15min，冷却至室温。
2、试样处理(续)
蒸馏滴定法

## Slide 11
♕不含硝态氮但含有其他有机态氮的肥料，向已有肥料试样的500ml三角瓶加入22g消化触媒混合物(定氮混合催化剂)和1.5g氧化铝，放入通风橱内，小心加入30ml浓硫酸，于烧瓶口插上小漏斗，将三角瓶置于电炉上消煮，直至溶液透明(约需60min)。取下冷却。
蒸馏滴定法
2、试样处理(续)

## Slide 12
♕既含硝态氮又含有机氮的肥料，向有肥料样品的1000ml圆底烧瓶中，加水35ml，放置10min，其间缓缓转动几次，使硝态盐全部溶解。加1.2g铬粉，7.0ml盐酸，在室温下放置5~10min，将1000ml圆底烧瓶于通风橱内预先已调节至通过7~7.5min沸腾试验的加热装置上。加热4.5min，冷却。向烧瓶中加入22g消化触媒混合物(定氮混合催化剂)和1.5g氧化铝，放入通风橱内，小心加入30ml浓硫酸，于烧瓶口插上小漏斗，将圆底烧瓶置于电炉上消煮，直至溶液透明(约需60min)。取下冷却。
蒸馏滴定法
2、试样处理(续)

## Slide 13
♕磷酸铵类肥料，向有肥料样品的250ml容量瓶中加入10ml盐酸溶液(1:1)，与样品充分混匀后加入190ml水，将容量瓶加塞后放入振荡机内振荡30min，用水定容，摇匀，干过滤，弃取最初10-20ml滤液。
♕硝酸磷肥，
同仅含硝态氮的肥料。
蒸馏滴定法
2、试样处理(续)

## Slide 14
将上述未经还原的试液用水全部转入1000ml圆底烧瓶中；经还原的直接将圆底烧瓶接入蒸馏装置上进行蒸馏，加水至总体积约350ml，加7-8粒玻璃珠。在接收瓶中加入30~50ml的硫酸标准液和4~5滴定氮混合催化剂，加水至将与二链球通道封住。安装好蒸馏装置，经过消煮或水解的样品，加入120mL浓度为40%的氢氧化钠溶液；若样品仅经过还原，则只需加20ml 40%的氢氧化钠。按蒸馏要求将样品蒸馏完全后，用标准碱滴定。
蒸馏滴定法
3、蒸馏、滴定

## Slide 15
磷酸铵：
吸取25ml滤液，于1000ml圆底烧瓶中，加15ml40%的氢氧化钠进行蒸馏。
测定样品的同时，按各种肥料的测定步骤，进行空白试验。
蒸馏滴定法
3、蒸馏、滴定(续)

## Slide 16
结果计算：同氮肥测定。
结果要求：
平行测定的绝对差值，混合肥料≤0.30%；磷酸铵≤0.10%；硝酸磷肥≤0.20%。
蒸馏滴定法

## Slide 17
第二节 复混肥料中有效磷含量的测定
磷钼喹啉质量法：
用水、中性柠檬酸铵、碱性柠檬酸铵、柠檬酸和EDTA二钠盐溶液提取复混肥料中的水溶性磷和枸溶性磷，水解提取液中的偏磷酸和多聚磷酸为正磷酸，溶液中的磷用磷钼喹啉质量法测定。

## Slide 18
样品先过0.5mm筛(较潮湿的复混肥料可过1mm筛)。对于复混肥料，含有效P2O5大于10%时，称样1g；含有效P2O5小于10%时，称样2g；浓缩法磷酸一铵、浓缩法磷酸二铵、料浆法磷酸一铵、料浆法磷酸二铵、磷酸二氢钾称取样品1g；硝酸磷肥称取样品1.5g。均准确至0.0001g。
1、称样
Notes: <number>

## Slide 19
含过磷酸钙或氨化过磷酸钙的复混肥料：碾磨淋滤法提取水溶性磷，将试样置于75ml的瓷蒸发皿中，加水25ml碾磨，澄清后，清液倾注过滤于预先加入5ml硝酸溶液(1:1)的250ml容量瓶中，继续用水碾磨三次，每次用水25ml，然后将水不溶物转移至滤纸上，并用水洗涤水不溶物，待容量瓶中溶液达200ml左右时，用水定容、摇匀，为水溶性磷待测液。
2、提取

## Slide 20
将含有水不溶物的滤纸，转移到干燥的250mL容量瓶中，加入100ml碱性柠檬酸铵溶液，加塞，振荡到滤纸破碎成纸浆状为止，60±1℃水浴保温浸提1h(开始每隔5分钟振荡1次，振荡3次后，每隔15分钟振荡1次。然后取出冷却至室温，水定容、摇匀、干过滤，弃取最初10-20ml滤液。为枸溶性磷待测液。
2、碱性柠檬酸铵
提取枸溶性磷(续)

## Slide 21
将试样置于75ml瓷蒸发皿中，加25ml水碾磨，将上清液倾注过滤于预先加有(1:1)硝酸5ml的500ml容量瓶中，继续用水碾磨3次，每次25ml，然后将水不溶物转移到滤纸上，用水洗涤水不溶物，待容量瓶中水的体积约400ml时，水定容、摇匀，为水溶性磷待测液。
2、提取(续)
含磷酸铵的复混肥料：

## Slide 22
将含有水不溶物的滤纸转移到干燥的250ml容量瓶中，加入150ml预先加热到90℃的EDTA二钠盐溶液(0.2mol/L)，盖紧瓶塞，振荡到滤纸破碎呈纤维状为止；将容量瓶置于90±1℃的水浴中振荡保温15min(人工振荡每5min振荡1次)，取出容量瓶冷却至室温，水定容、摇匀，干过滤，弃取最初10-20ml滤液。滤液为枸溶性磷供试液。
2、EDTA提取枸溶性磷(续)

## Slide 23
含重过磷酸钙、硝酸磷肥的复混肥料：
用碾磨淋滤法，制备水溶性磷待测液(250ml)。
用中性柠檬酸铵100ml于65±1℃下保温提取1h，水定容250ml，干过滤，滤液为枸溶性磷待测液。
只含钙镁磷肥的复混肥料：
直接将试样于干燥的250ml容量瓶中，准确加入150ml预先加热到28-30℃、浓度为2%的柠檬酸溶液。加塞于28-30℃下保温振荡60min，冷却至室温，水定容、干过滤。滤液为枸溶性磷待测液。
2、提取(续)
Notes: <number>

## Slide 24
含过磷酸钙(或重过磷酸钙)以及少量钙镁磷肥或少量骨粉、鱼粉的复混肥料：
用碾磨淋滤法置备250ml水溶性磷待测液A。
用波棒捅破含有水不溶物的滤纸，用预先加入到65℃的中性柠檬酸铵溶液100ml，将水不溶物仔细冲洗到干燥的250ml容量瓶中，塞上瓶塞，于65±1℃的水浴中保温振荡浸提60min(人工振荡，开始时每5min振荡1次，3次后，没15min振荡1次)，取出容量瓶，将提取液过滤于另一250ml容量瓶中，用水洗涤水不溶物(残渣)数次，洗涤液一并收集到该容量瓶中，冷却到室温，水定容、摇匀，为中性柠檬酸铵溶性磷(枸溶性磷溶液B)。
2、提取(续)

## Slide 25
将滤纸和水不溶物转移到原250ml容量瓶中，加入150ml预先加热到28-30℃浓度为2%的柠檬酸溶液，塞紧瓶塞，将滤纸振荡到破碎为纸浆状，在28-30℃下保温振荡60min，取出，水定容、摇匀，干过滤，滤液为柠檬酸溶性磷(枸溶性磷C)。
该类复混肥料的有效磷为水溶性磷A与两个枸溶性磷B、C之和。
2、提取(续)

## Slide 26
浓缩法磷酸一、二铵：
用碾磨淋滤法提取水溶性磷，制备500ml水溶性磷待测液。
用预先加热到65℃的中性柠檬酸铵100ml，65±1℃振荡保温提取60min，取出冷却，水定容至250ml，干过滤，滤液为枸溶性磷待测液。
2、提取(续)

## Slide 27
2、提取(续)
料浆法磷酸一、二铵：
用碾磨淋滤法提取水溶性磷，制备500ml水溶性磷待测液。
用预先加热90℃浓度为0.2mol/L的EDTA二钠盐溶液100ml，90±1℃振荡保温提取15min，水定容至250ml，干过滤，滤液为枸溶性磷待测液。

## Slide 28
硝酸磷肥：
用碾磨淋滤法提取水溶性磷，制备250ml水溶性磷待测液。
用中性柠檬酸铵100ml，预先加热至65℃，于65±1℃的水浴中保温振荡提取60min(人工振荡每10min振荡1次)，水定容至250ml，干过滤，滤液为枸溶性磷待测液。
磷酸二氢钾：
试样溶解定容到500ml，摇匀，用于测定水溶性磷。
2、提取(续)

## Slide 29
3、测定：同磷肥中含磷量的测定。
注意：不同磷肥原料制备的待测液体积不同，再测定水溶性磷和枸溶性磷时，需重点注意按体积成固定比例吸取。计算时也要注意取用倍数的差异。
4、结果计算：同磷肥中含磷量的测定。
5、结果要求：
平行测定结果的绝对差值，混合肥料≤0.20%；磷酸一、二铵≤0.30%；硝酸磷肥≤0.20%；磷酸二氢钾≤0.30%。

## Slide 30
热水溶解，四苯硼钾质量法
测定步骤：
1、样品提取： 称取含400mg的试样1-5g(准确至0.0001g)，于250ml三角瓶中，加水约150ml，加热微沸30min，冷却，转入250ml容量瓶中，水定容、摇匀，干过滤，弃取最初部分滤液。
第三节 复混肥料中钾的测定

## Slide 31
试样不含有机物或氰氨基化合物，直接吸取25ml滤液于250ml烧杯中，加浓度为40g/L的EDTA二钠盐溶液20ml(阳离子多时加40ml)，加2-3滴酚酞指示剂，逐滴加入20%的氢氧化钠溶液至红色出现，在过量1ml，加甲醛溶液(按1mg氮加约60mg甲醛计算，即37%的甲醛溶液0.15ml)，若红色消失，用20%的氢氧化钠调至红色。加水至约100ml，在通风橱中加热微沸15min，然后冷却。若红色消失再用氢氧化钠调至红色。
2、提取液处理：

## Slide 32
试样中含有有机物或氰氨基化合物，吸取25ml滤液于250ml烧杯中，加入饱和溴水溶液5ml(50g/L)，将溶液煮沸至无溴的颜色，若仍有其他(有机物)的颜色，待溶液冷却后，加入1.5g活性炭，充分搅拌吸附，然后过滤于250ml烧杯中，水洗3-5次，每次5ml水，加浓度为40g/L的EDTA二钠盐溶液20ml(阳离子多时加40ml)，加2-3滴酚酞指示剂，逐滴加入20%的氢氧化钠溶液至红色出现，在过量1ml，加甲醛溶液(按1mg氮加约60mg甲醛计算，即37%的甲醛溶液0.15ml)，若红色消失，用20%的氢氧化钠调至红色。加水至约100ml，在通风橱中加热微沸15min，然后冷却。若红色消失再用氢氧化钠调至红色。

## Slide 33
在不断搅拌下，逐滴加入浓度为15g/L的四苯硼钠沉淀剂溶液，加入量为每1mg氧化钾加四苯硼钠0.5ml，并过量约7ml，继续搅拌1min，静置15min以上，用倾泻法将沉淀用已在120℃下恒重的4号玻璃坩埚抽滤，用洗涤剂洗涤沉淀5-7次，每次用量5ml，最后用水洗涤2次，每次5ml。将坩埚底部用吸水纸吸干，于120℃下烘干90min，冷却、称量。
与测定样品同步进行空白试验。
3、沉淀、过滤、干燥：

## Slide 34
结果计算：
K2O%=(m1-m0)*0.1314*取用倍数*100/m
m1、m0—样品、空白产生的沉淀质量，g；
0.1314—四苯硼钾换算为K2O的系数。
m—称样质量，g。
结果要求： 平行测定结果的绝对差值，
在钾(K2O)含量小于10%时，绝对差值≤0.20%；
在钾(K2O)含量为10-20%时，绝对差值≤0.30%；在钾(K2O)含量大于20%时，绝对差值≤0.40。

## Slide 35
在微酸性溶液中，加入过量的硝酸银溶液，使氯离子转化为氯化银沉淀，用邻苯二甲酸二丁酯包裹沉淀，以硫酸铁铵为指示剂，用硫氰酸铵标准液(NH4SCN，0.05mol/L)滴定剩余的硝酸银。
第四节 复混肥料中氯离子含量的测定
方法原理：

## Slide 36
1、称样
称取试样1-10g(准确至0.001g；氯离子含量小于5%时，称取10~5g；氯离子为5~25%时，称5~1g；大于25%时，称1g)于250ml烧杯中，加100ml水，缓慢加热至沸，继续微沸10min，冷却至室温，溶液转移到250ml容量瓶中，定容、摇匀，干过滤，弃取最初的部分滤液。
测定步骤：

## Slide 37
准确吸取一定量的滤液(含氯离子约25mg)于250ml三角瓶中，加入5ml浓度为1+1的硝酸溶液，加入25.00ml硝酸银(0.05mol/L)溶液，摇动至沉淀分层，加入5ml邻苯二甲酸二丁酯，摇动片刻。加水至溶液总体积为100ml，加入2ml硫酸铁铵指示剂(80g/L，溶解后加几滴硫酸使棕色消失)，用浓度为0.05mol/L的硫氰酸铵标准液滴定剩余的硝酸银，至出现浅橙红色或砖红色为止。同时进行空白试验。
2、滴定

## Slide 38
结果计算：
Cl%=c*(V0-V1)*0.03545*取用倍数100/m
式中：c—硫氰酸铵标准液的浓度，mol/L；
V0—空白试验(25ml硝酸银溶液)消耗硫氰酸
铵标准液的体积，ml；
V1—滴定试液时消耗硫氰酸铵标准液的体
积，ml；
m—称样质量，g。

## Slide 39
平行测定结果的绝对差值，氯离子含量小于5%时，绝对差值≤0.20%；氯离子含量为5-25%时，绝对差值≤0.30%；氯离子含量大于25%时，绝对差值≤0.40%。
结果要求：

## Slide 40
谢谢